Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская СОШ №1 имени Героя Советского Союза С. К. Курбанова» РОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС НОМИНАЦИЯ: « ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» ТЕМА: «ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕЛА ПЕРВОМАЙСКОЕ» Автор: Ниматулаев Магомед Мурадович, ученик 9 класса Руководитель: Магомедова Зайнаб Запировна, учитель биологии Каякентский район с. Первомайское 2023 год. Аннотация. Работа посвящена изучению экологического состояния воды села Первомайское. В селе удовлетворение потребностей в воде превратилось в серьезную проблему. Целью нашей работы является исследование состояния водных ресурсов, изучение состояния проблемы с питьевой водой села Первомайское. На основе проведенных лабораторных исследований выявилось, что питьевая вода из реки Гамри–озень не соответствует Госту и что многие показатели воды источника «Учабулак» не удовлетворяют ПДК. В связи с этим были разработаны меры по благоустройству водных источников, предложены пути решения проблем и даны рекомендации местному населению по их охране.Мы надеемся, что наш проект поможет обратить внимание местных властей на проблемы обеспеченности населения водой. Содержание Аннотация…………………………………………………………………………….2 Введение ……………………………………………………………………………...4 1.Литературный обзор ………………………………………………………………5 2 Методика исследования…………………………………………………………. 7 3.Выводы …………………………………………………………………….. 11 4.Предложения………………………………………………………………… 12 5. Используемая литература……………………………………………………… 13 6. Приложение …………………………………………………………………14 - 15 Схема каптажных сооружений нисходящих ключей. Фотоматериал.

Введение Предмет исследования: источник водоснабжения села Первомайское. Объект исследования: источник «Учабулак», река Гамри-озень, родники и озера села Первомайское. Цель исследования: исследование состояния водных ресурсов окрестности села Первомайское. Методы исследования: Изучение состояния источников водоснабжения. Изучение соответствующей литературы Мониторинговое наблюдение за источниками. Проведение лабораторных исследований воды. Задачи исследования: Изучить состояние проблемы с питьевой водой села Первомайское. Разработать меры по благоустройству водохранилищ и улучшения водоснабжения села. Дать рекомендации по охране водных источников. Совместная работа учащихся с экологическим комитетом села и района. Актуальность проблемы моего исследования в том, что практически не хватает питьевой воды для населения села Первомайское. Население в нашем селе более 10 тысяч человек, водой обеспечена 1/3 часть населения. Наш проект является социально значимым проектом. В связи с этим мы решили изучить данную тему более подробно. Литературный обзор: В ходе нашего исследования была изучена история села и его водоснабжения. Решением Советского правительства в 1957 году всех дагестанцев, живших в Чечено-Ингушетии, переселили в Дагестан. Для основания села первомайцы выбрали местность «Учабулак» Каякентского района. Основание села началось в 1957 году. С мая по ноябрь 1957 года строительная бригада во главе с бригадиром Абдусаламовым Д. и зам. председателя колхоза Адзиевым М. проделала огромную работу, построив к осени 80 времянок для переселенцев. 17 ноября 1957 г. глубокой осенью переселили 80 хозяйств, которые были размешены в построенных времянках. С того времени количество жителей села увеличилось до 10 тысяч, а источник водоснабжения остался тот же, т.е. водопровод «Учабулак», если не говорить об использовании воды населением из реки Гамри-озень и из децентрализованных источников водоснабжения: колодцев и родников без соответствующей водоподготовки. 23% источников водоснабжения, по данным администрации села, не отвечают санитарным нормам и представляют собой эпидемическую опасность. Мы ознакомились с актами передачи водного хозяйства от ГУП "Каспий" администрации села. С этого момента началось бесконтрольное отношение к источникам. После нашего вмешательства сделано много. Нами взято шефство над местными источниками, изучили необходимые документы каптажных сооружений нисходящих ключей села Первомайское. Наше село Первомайское находится в Каякентском районе, недалеко от Каспийского моря, всего в двух километрах. Для жителей села Первомайское водная проблема была актуальна, т.е. всегда не хватало пресной воды. Жители села пользуются водой из водопровода источника «Учабулак», проведенного в 1937г. в город Избербаш для нефтяников, пользуются так же из реки Гамри-озень. Гамри-озень единственная река на весь Каякентский район. Она берет свое начало (исток) на высоте 1716 м. на мугинском перевале (хребет леса). Эта территория относится при- горному эрозионно-тектоническому рельефу известнякового Дагестана в области развития карбонатных складчатых структур позднемезозойского возраста. Гамри-озень несет свои воды через следующие населенные пункты: Мургук, Гамри, Башлы, Усимикент, Каякент, которые находятся по обе стороны от реки. Река впадает в Каспийское море. Из года в год у нас всё острее стоит проблема обеспечения населения села качественной питьевой водой. Население села продолжает употреблять потенциально опасную для здоровья воду. Во многих районах нашей республики удовлетворение потребностей в воде превратилась в серьезную проблему. Положение усугубляется крайне неравномерным распределением пресных вод, загрязнением промышленными и сельскохозяйственными стоками. Изменения произошли и в нашем районе. Река Гамри-озень протекает по нашему району и дает живительную влагу всему населению района, превратилась в небольшую речушку. В этом мы убедились после наших подсчетов и наблюдений, которые мы отразили в своей работе. Уже сейчас около 1/3 населения испытывает недостаток в чистой воде. А если учесть, что село Первомайское, где живет около 10 тысяч людей, не имеет водопровода, то проблема "водного голода" приобретает поистине глобальный характер. Питьевая вода должна быть безопасной и безвредной по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства, т.е. запах, цвет, привкус, мутность. Данная работа посвящается экологическому обзору водных источников села Первомайское Каякентского района Республики Дагестан. Имея соответствующие знания о них можно раскрыть практическую значимость родников и озер, на их основе вести воспитательную работу на занятиях географии, экологии и на внеклассных занятиях. Родников и озер на земном шаре огромное количество. Только в нашей стране их насчитывают десятки тысяч. В нашем селе два озера и семь родников. II. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Источники водоснабжения с. Первомайское. Главным источником питьевой воды с. Первомайское является Гамри-озень, площадь сбора реки 359 км2, средняя высота над уровнем моря - 1021м, длина речной сети 320 км., густота речной сети – 0,34 км2. Гамри-озень река с низкорасположенным стоком водосбора, сток составляет - 2-3 м/сек. На низменности испарение превышает сумму осадков, и сток здесь уменьшается до нуля. Средний многолетний годовой сток реки Гамри-озень. (Таблица 1) Река Пункт Среднегодовой расход Модуль стока м/с с км/кв Коэффициент вариации Гамри-озень Усимикент 0,80 2,62 0,32 Среднегодовой сток реки от 50 до 100 м3. Гамри-озень река с высоким половодьем и осенними паводками. График связи годовых осадков с высотой местности над уровнем моря (Таблица 2). В общем, общее количество осадков за год в Каякентском районе колеблется от 350-400 до 600 (Западной части), максимум осадков выпадает за осенние месяцы (В.И. Сурмачевксий «География Дагестана» - учебник 9 класса, «Издательство НИИ», 2002г.). Каякентский р-н с.Первомайское Месяцы год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 29 26 22 27 24 32 26 29 44 38 45 40 382 Таблица 2. Кроме реки Гамри-озень на территории села Первомайское имеются и другие источники водных ресурсов. В селе имеется еще и источник Уча–булак. Вода этого родника жесткая и содержит заметное количество минеральных солей. Многие жители села пользуются озерной и колодезной водой. А родников у нас много, и все они имеют разные свойства: одни лечебные, другие целебные. Вода в них мелкими фонтанчиками бьет из земли, затем растекается на тонкие жилы, а потом жилы объединяются в ручей, который впадает сначала в озеро Дачное, а затем и в Каспийское море. Хотя и есть родники в нашем селе, но они расположены за окрестностью села. Они известны давно. Экологи Первомайской СОШ №1 исследовали эти родники, очистили их от мусора. Такую работу мы проводим часто. Контроль качества воды. Качество воды всегда должно контролироваться в местах забора, перед поступлением в водопроводную сеть, в процессе обработки на очистных установках. Но, к сожалению, такая работа в нашем селе проводится очень редко. Очистительные оборудования на водохранилище и водокачке давным-давно устарели. С 2022 года на водохранилище проводятся ремонтные работы, и оно находится сейчас в полузапушенном состоянии: истоки заилены, вследствие чего уменьшился дебит до 2.5 тыс. м/сут. Водопроводная сеть изношена. На улицах села прорываются трубы. Вода фонтанами хлыщет, кругом огромные лужи. Водопроводную сеть давно пора менять, ведь она проложена еще в 1937 году для нефтяников города Избербаш. После многократных обращений краеведов-экологов к администрации села были организованы субботники учащимися исследовательской совместно с администрацией села. Во время субботника очистили водохранилище, окрестности водокачки. В течение нескольких лет члены экологического кружка добивались того, чтобы вышестоящие органы обратили внимание на состояние водного хозяйства нашего крупного населенного пункта. Питьевая вода в нашем селе непригодна для питья. Это не раз подтверждали работники санэпиднадзора. В этом можно убедиться по результатам анализа воды источника «Учабулак», проведенного 28.12.2022г. в микробиологической и санитарно-гигиенической лабораториях г.Избербаш и реки Гамри-озень, проведенного 09.01. 23 года. Результаты анализа проб воды водопровода Уча–булак (28.12.2022г). № Показатель Ед. измер. Содержание в пробе ПДК СанПин 1 Цветность Град 0.8 <= 20 2 Мутность Мг/л 0.6 <= 1.5 3 Запах 1 балл 0 <= 2 4 PH PH 7,2 <= 6.39 до 8 5 Щелочность Мг-эв/л 1.2 6.5 6 Общая жесткость Мг-эв/л 13 <= 7 7 Кальций Мг/л 31,2 <= 140 8 Магний Мг/л 7,2 <= 85 9 Железо общее (2 и 3 В) Мг/л 0,15 <= 1 10 Окисляемость перманганатная Мг/л 3 <= 7 11 Хлориды Мг/л 52 <= 350 12 Нитраты Мг/л 3,3 <= 45 13 Сульфаты Мг/л 52 <= 500 14 Фториды Мг/л 0,1 <= 1,5 15 Алюминий Мг/л Алюминий не обнаружен. <= 0,5 Вода не соответствует Сан Пин 2.1.4.1074-0,1 Результаты анализа проб воды реки Гамри-озень (09.01. 23). № Показатель Ед. измер. Содержание в пробе ПДК СанПин 1 Цветность Град 8,3 <= 20 2 Взвешенные вещества Мг/л 30,5 <= 1.5 3 Запах 1 балл 1 <= 2 4 PH PH 6,55 <= 6.39 5 Щелочность Мг-эв/л 2,18 6.5 6 Общая жесткость Мг-эв/л 5,15 <= 7 7 Кальций Мг/л 31,2 <= 140 8 Магний Мг/л 7,2 <= 85 9 Железо общее (2 и 3 В) Мг/л 3,0 <= 0,3 10 Окисляемость пермонганатное Мг/л 3,4 <= 5 11 Хлориды Мг/л 8,2 <= 350 12 Нитраты Мг/л 50 <= 45 13 Аммоний (ионы) Мг/л 1,1 <= 2 14 Марганец Мг/л 2,2 <= 0,1 15 Алюминий Мг/л Алюминий не обнаружен. <= 0,5 Вода не соответствует СанПин 2.1.4.1074-0,1 В ходе своих исследований качества питьевой воды Гамри-озень мы набрали 10 литров воды в чистую стеклянную тару и привезли для анализа в лабораторию. Часть анализов мы провели сами с помощью простых методов. Например, анализ воды на органолептические показатели: мутность, вкус, запах, взвешенность и щелочность, а физико-химические анализы на содержание в воде ионов Ca2+, Mg2+, Fe2+,3+, Al3+, Сl- и нитратов было установлено с помощью санэпидстанции, которая и сделала заключение, соответствует вода нормам или нет. Все анализы воды нами проводились при температуре 18 – 20 0С. Определение прозрачности: для определения прозрачности мы использовали градуированный цилиндр с краником (Снелена) высотой 30см. Испытуемую жидкость взбалтывали, наливали в цилиндр и ставили не подвижно над шрифтом с высотой букв 2мм., который находился на расстоянии 4 см. от дна. Если текст не был виден, то мы открывали краник и выливали воду до тех пор, пока его не увидим. (Прозрачность по шрифту Снеллена выражается в см. высоты столба с точностью до 0,5 см.). Определение мутности: Взяли 100 мл. воды. Рассмотрели на глаз и обнаружили, что вода содержит взвещенные вещества, т.е. вода мутная. Для убеждения сравнили 100 мл. обычной воды с 100 мл. дистиллированной. Для подтверждения своих данных 100 мл воды. пропустили через ватный диск, после чего мы увидели, что весь ватный диск был пронизан осадками. Определение запаха: Одним из показателей воды является запах. Запах зависит от содержания в воде химических веществ, наличие живых и отмерших микроорганизмов. Для определения запаха мы набрали в колбу 100 мл. воды, закрыли колбу стеклянной пробкой, затем нагрели до температуры 20 0С. После чего колбу взболтнули и, открыв пробку, понюхали. Вода в колбе имела легкий запах непонятного происхождения, который не превышал 2х баллов. Определение вкуса: Доброкачественная вода должно быть приятная по вкусовым качествам. Для определения вкуса мы взяли один стакан воды и стали пробовать маленькими порциями, не проглатывая, задерживая ее во рту 5-10 сек. До определения вкуса мы пробовали воду на запах, для полной уверенности в безопасности. По вкусу вода соответствовала 2 баллам. Определение PH: Щелочность мы определяли методом титрования. Для определения мы набрали 100 мл. воды в стеклянный стакан и с помощью лакмуса и фенолфталеина определили щелочность, которая равнялась – 6,55 щелочности. После наших исследований в двух участках реки Гамри-озень у с. Усимикент и с. Первомайское мы составили таблицу. Результаты анализа проб воды. (Таблица 3) Показатель Ед. измерения Гост Проба у с. Усимикент Проба у с. Первомайское PH Мл. 6-9 6, 55 8 Мутность Мг/л 1,5см 0,5 0,09 Вкус Балл Без вкуса 3 2 Запах балл Неопр. 2 1 Прозрачность См. 40-45 44 40 Выводы: 1. По таблице можно сделать вывод, что вода в средней части реки имеет наибольшее загрязнение. Река действительно загрязнена мусором различного характера. Это бытовые и канализационные отходы с мусорной свалки. 2. Каждая четвертая проба воды не соответствует по требованиям, нормативам и санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Чистая вода становится неудовлетворительного качества, потому что источники водоснабжения не имеют санитарной охраны, т.е. происходит загрязнение из-за отсутствия очистительных сооружений, а порой и недостаточного обеззараживания воды и высокой изношенности водопровода (70 %), из-за чего отмечаются утечки и аварии в ряде улиц села, в связи с чем наблюдается дефицит и нестабильная подача воды. По документам имеются хлораторы, контейнеры жидкого хлора в водохранилище, которые остается только подключить их для действия. 3.Нами было подготовлено обращение к администрации села с просьбой помочь нам в очистке водохранилища от мусора. После наших неоднократных обращений администрация села пошла нам на встречу и выделила машину для регулярного вывоза мусора, очистки окрестностей водных источников и для их благоустройства. 4. Водокачка, которая обеспечивает водой более 10 тысяч человек не соответствует норме, имеется свободный доступ (не охраняется) для желающего совершить противоохранные действия против населения. 5. До сих пор нет водоочистительных сооружений, даже простейшего фильтра очистки. 6. Вследствие изношенности водопроводных сетей (70%) в селении Первомайское остро ощущается дефицит доброкачественной воды, происходят потери воды. 7. Проверка пробы воды водохранилища и водопровода реки Гамри-озень, дала нам возможность выявить, что после сравнения анализа воды обеих источников, мы пришли к выводу, что вода в реке Гамри-озень мягче по жесткости и содержит меньше ионов Са, Мg, Fe, Al. А вода в источнике «Учабулак» более жесткая. Обеспечение водой жителей села не соответствует по своему химическому составу и санитарным нормам. Многие показатели не удовлетворяют ПДК. Предложения: Проблемой водоснабжения является возрастающая численность населения села, так как еще больше половины населения села нуждаются в чистой питьевой воде. С целью улучшения состояния водоснабжения села необходимо: запретить дикий туризм, обустроить местные источники водоснабжения; всем организациям (совместно с учащимися), находящимся на прибережной части Гамри-озень, систематически проводить рейды по очистке дельты реки; загородить водохранилище и установить осветительные приборы; рекультивация почвенного слоя, посадка зеленых насаждений, регулировать лесопосадку возле водохранилищ, родников и озер. проведение просветительской работы с жителями села, чтобы установить фильтры. Использованная литература: Алексеев С.В. – «Изучаем биологию экспериментально» СПБ 1993г -70с. Абасов Н.А., Акаева Г.К., География Дагестан учебное пособие для уч-ся 9 кл. ср. Махачкала Издательство НИИ педагогика, 2002 – 30 с Детская энциклопедия: Экология /автор – составитель А.Е.Чижевский. М.: ООО Фирма «Издательство АСТ», 1998г.- 432с. Самкова В.А. и Прутченко А.С. – «Экологический бумеранг» Москва: Новая школа 1996 г. – 24с. Семенова В.А. – «Ресурсы пресной воды и актуальные задачи гидрологии» СОЖ 1996 г. №10 -4с. Сурмачевксий В.И. «География Дагестана» - учебник 9 класса, «Издательство НИИ», 2002г.-50с. 7. Пашаев К.И. и Далгатов И.Г. – «География Дагестана» Дрофа 2009 г. 34 с. 8. Чернов А.В. – «Речные поймы – их происхождение, развитие и оптимальное использование» // СОЖ, 1999 г., № 12 .8с. 9. Интернет ресурсы 10.Учебное пособие «Руководство к практическим занятиям по методам санитарно – гигиенических исследований, под редакцией Л.Г.Подунова. Медицина, 1990г.» 11. Архивные данные сельского совета села Первомайское. Приложение: 1.Каптажная схема 2. Река Гамри – озень. 3.Последствия изношенности водоканала с. Первомайское. Решается проблема у директора школы Работник ЖКХ и мы Обращение в администрацию села Ход работы.